	УТВЕРЖДЕНА

Приказом директора 

ГБУ «Центароевская СШ Курчалоевского района».
Приказ №05/1 от «22» февраля 2019г. 




                                                                                     Инструкция
                             о порядке действия сотрудников комплекса по обеспечению безопасности
                      и быстрой эвакуации людей при возникновении пожара.

1.1 Инструкция разработана в соответствии с постановлением Правительства РФ №390 от 24 апреля 2012г.
1.2 Практические тренировки по эвакуации людей в случае возникновения пожара по данной инструкции проводятся один раз в полугодие.
	№
п/п
	Действия персонала
	Порядок исполнения
	Исполнитель

	1
	Сообщение о пожаре и вызов пожарной команды
	В дневное и в ночное время:

 - при обнаружении очага возгорания немедленно вызвать пожарную команду 101 или 112 по мобильному телефону. Сообщить, пример: «Пожар. ГБУ «Центароевская спортивная школа Курчалоевского района»
Сообщил (а)___________»
	Работник, первым обнаруживший пожар.

 В ночное время - сторож

	2
	Извещение о пожаре
	- включить систему звукового оповещения и управления людей при пожаре;

- оповестить руководство, обучающихся и персонал;

- открыть основные и запасные эвакуационные выходы;

- принять меры по обеспечению персонала, задействованного в эвакуации людей средствами защиты органов дыхания.
	Работник, первым обнаруживший пожар, дежурный персонал

	3
	Эвакуация из здания 


	- указать маршруты выхода из здания немедленно после получения сообщения о пожаре;
-  Проверить все помещения на наличие людей, о результатах немедленно доложить старшему должностному лицу, либо руководителю тушения пожара.  В зимнее время пункт сбора и размещения.  _________
	Назначенные сотрудники 

	4
	Обесточивание помещения
	Взять на вахте ключи от помещения электрощитовой и обесточить здание поворотом рубильника (указать место расположения) 
	дежурный сторож

	5
	Тушение очага возгорания до прибытия пожарной помощи

 
	- организовать тушение пожара с момента его обнаружения при помощи пожарных кранов, огнетушителей, подручных средств, в том числе водой.

-организовать эвакуацию материальных ценностей
	Назначенные сотрудники 

	6
	Встретить прибывшие пожарные подразделения
	В дневное и ночное время:

-встретить прибывшие пожарные подразделения, доложить руководителю тушения пожара об обстановке в здании, месте возникновения пожара, путях его распространения и о результатах эвакуации людей. Указать места нахождения водоисточников, вручить поэтажные планы эвакуации. 
	Дежурный сторож, сотрудник комплекса

	
	
	
	


Директор                                                                                                                         А.Р.Селимов
С порядком действий при эвакуации и распределением обязанностей ознакомлены: 

	Дата
	Должность
	Ф.И.О.
	Подпись

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


